# 新 AI 透析排班子程序 — 规则决策记录

与刘子栋医生逐条讨论确定。每条含:问题、结论、对代码/数据模型的含义。

## 决策 1:HDF 的含义 = 替换,非额外

问题:“每两周一次 HDF” 是替换常规某一次 HD,还是在原频率外额外加一次?

结论:替换。病人透析总次数不变(由频率医嘱决定),每 2 周把其中某一次的模式从 HD 换成 HDF。

含义: - “治疗模式(HD / HDF / CRRT)” 是 每一条排班记录(每一次透析) 的属性,不是病人的固定属性。 - 同一病人不同次的排班可以是不同模式。 - 数据模型:PatientShift.DialysisMode 按次存储。

## 决策 2:HDF 那一次的机位 = 双固定优先,退而求其次就近,再冲突则报警

问题:做 HDF 那一次,病人去哪台 HDF 机?对 HDF 机也固定吗?

结论(优先级链): 1. 方案 A(首选):双固定——病人平时固定一台 HD 机,做 HDF 时固定回到同一台 HDF 机。 2. 方案 B(退路):方案 A 排不开(固定 HDF 机被占)时,就近调度一台空闲 HDF 机。 3. 报警:方案 B 仍有矛盾(无空闲 HDF 机)时,发出报警,交排班者人工裁决。

含义: - 病人需要两个”归属机位”字段:固定 HD 机、固定 HDF 机。 - HDF 机位也要尽量为该病人预留/记忆。

## ★ 通用设计原则(贯穿所有规则)

主方案 → 备选方案 → 仍冲突则报警人工裁决。 排班算法不追求”自动解决一切”,冲突无法自动满足时,宁可报警让人工决定,也不强行乱排。 → 系统需要一套”冲突/报警”机制和待处理队列。

## 决策 3:HDF 日 = 固定星期几,第几周由系统按均匀性测算

问题:“每两周一次 HDF” 具体落在哪一次?固定吗?谁定?

结论: 1. 星期几:固定。每个病人的 HDF 固定在某个星期几(且必须是该病人已有的透析日——因为 HDF 是替换某次 HD,不能凭空加一天)。 2. 第 1 周 or 第 2 周:由系统测算。系统按”HDF 机位在各周的均匀性/利用率”来决定放奇数周还是偶数周,错峰避免所有 HDF 病人挤同一周把 HDF 机挤爆。 3. 尽量固定:一旦排定就尽量保持;只有 HDF 机位实在不够时才微调时间(再不行→报警,见通用原则)。

含义: - 病人属性:HDF 星期几(取自其透析日之一)、HDF 所属周(奇/偶,系统算)。 - 系统需要一个”HDF 机位跨周负载均衡”的测算步骤。 - 待澄清:HDF 具体星期几是医嘱指定,还是系统在病人透析日里自动挑?(下个问题或后续确认)

## 决策 4:HD 病人优先用 HD 机,HD 机满了才借用空闲 HDF 机位

问题:HDF 机空位允不允许 HD 病人用?

结论: - HD 病人优先安排 HD 机; - HD 机全满后,才把 HD 病人安排到空闲的 HDF 机位上; - (HDF 病人始终优先占用 HDF 机,见决策 2/3)。

含义——确立排班算法的”两轮分配”骨架: 1. 第一轮(HDF 次):把所有”该做 HDF 的次”排进 HDF 机(双固定优先)。 2. 第二轮(HD 次):HD 次优先排 HD 机;HD 机满 → 溢出到 HDF 机剩余空位。 - 这样 HDF 机既有保障(HDF 病人先占),又不浪费(空位可被 HD 借用)。

## 决策 5:分区来自病人输入标签;门诊+传染病=拒绝收治(可权限override进C区)

问题:病人分到哪个区怎么定?C 区怎么判定?院感和门诊/住院谁优先?

结论: - 分区是病人的输入属性,系统读取而非计算:门诊→A、住院→B、C 区病人在输入时即带 C 区标签。排班只在该区内部选机器/床位/班次。 - 门诊病人若有传染病 → 拒绝收治(reject),不予排班。 - 例外(权限 override):医生或护士长(按权限)可把该病人标识为 C 区特征病人,从而安排进 C 区。

含义: - 排班系统要有 “拒绝收治” 这一种结果(不是所有病人都能排进去)。 - 要有 权限控制的人工 override 机制(医生/护士长可越过默认规则,指定病人进 C 区)。 - 病人输入属性需含:门诊/住院、C 区标签、院感(传染病)状态。

待澄清:住院病人若有传染病怎么处理?是否有独立”传染病隔离区”,还是并入 C 区?(下一问)

## 决策 6:不收确诊传染病病人;急诊人道救治可进 C 区(无独立传染病区)

问题:传染病病人放哪?要不要按病种隔离?要不要传染病区?

结论: - 本院不接收明确传染病病人(确诊传染病一律拒收)。 - 例外:出于人道主义的急诊救治,可安排在 C 区。 - 因此:不设独立传染病区,也不做按病种隔离子区。老系统的”传染病病区/院感隔离”逻辑在新系统中取消。

含义: - 分区模型简化为 A / B / C 三类(+ 可扩展子区),无传染病专区。 - 院感隔离不再是排班算法的常规约束;只在 C 区内部消化急诊传染病例。 - C 区职能汇总:危重、新病人、无明确院感指标者、急症透析、传染病急诊人道救治。 - “无明确院感指标”=指标未查清前先进 C 区(预防性),查清阴性后再转出。

## 决策 7:C 区转 A/B 区,须医生先明确改病人标签,系统方可据此排班

问题:C 区病人何时、怎么转回 A/B?谁触发?

结论: - C 区病人要改到 A 区或 B 区,必须由医生明确变更病人的分区标签; - 只有标签改了之后,系统才允许把该病人排进 A/B 区。 - 系统不自动转区,只跟随标签。

含义(确立一条核心原则): - 排班系统从不修改病人的分区归属,只读取标签;分区标签的变更是医生的权限动作。 - 配合决策 5/6:分区(含 C↔A/B 流转)完全由”病人标签 + 权限人工操作”驱动,排班算法只在标签限定的区内工作。 - (可选增强:系统可提示”院感结果已回阴性,建议考虑转出”,但绑定动作仍是医生改标签。)

## 决策 8:班次=病人固定属性,所有透析日同一班,护士长/主班护士权限指定

问题:病人的班次(上午/下午/晚)怎么定?

结论: - 班次是病人的固定登记属性; - 同一病人所有透析日都在同一个班; - 登记时人工指定,系统只读取并据此排班(系统不自动挑班次); - 指定有权限限制:只有护士长和主班护士可以指定/修改班次。

## ★ 架构提炼:病人”时间骨架” vs 排班算法职责

到决策 8 为止,病人的时间骨架已完全由人工权限属性确定:

| 维度 | 决定方式 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 分区(A/B/C) | 病人标签 | 医生/护士长(改标签) |
| 频率模式(哪几天) | 医嘱/登记属性 | 医嘱 |
| 班次(上午/下午/晚) | 登记属性 | 护士长/主班护士 |
| 治疗模式(HD/HDF/CRRT 及 HDF 日) | 医嘱属性 | 医嘱 |

→ 排班算法不决定上述任何一项,只读取。算法的唯一职责:在时间骨架(区+天+班+模式)约束下,为每一次透析分配具体的机器/床位。

## 决策 9:新病人初始机位 = 三天同一台机优先 → 逐次分配 → 报警

问题:新病人(无历史机位)第一次怎么分配机器?

结论(策略 3,符合”主→备→报警”原则): 1. 首选:找一台该病人所有透析日都空闲的同一台机,一次性固定下来(从第一次就实现固定机位)。 2. 退路:找不到三天全空的同一台机 → 逐次分配(各透析日分别找空位,可能不同机器)。 3. 报警:仍排不开 → 报警人工裁决。

含义: - 一旦初始机位确定,后续即转为”固定位置/就近”维持(决策见下一条)。 - 待确认:多台候选机时,挑机倾向集中(空机连片)还是分散(负载均衡)?(下一问)

## 决策 10:挑机偏好 = 集中(空机连片)+ 组团(同班次/同方案相邻)

问题:多台空机可选时挑哪台?

结论(A+C 结合): - 集中:优先让空机连成片,保护”整台全空机”这种稀缺资源(利于后续新病人找到三天全空的同一台)。 - 组团:尽量把同班次、同方案的病人排在相邻机位,便于护士分组管理与交接班。 - 不做负载均衡(刻意打散会破坏位置连续性,透析场景不适用)。

## 决策 11:模板复制生成;默认 2 周(可选 4 周);三级确认工作流

问题:未来 2~4 周排班怎么生成?周期多长?要不要草稿确认?

结论:

① 生成方式 = 模板复制。维护标准模板,生成时把稳定病人的模式原样往后铺;只有变动病人(新入/转出/改方案/请假)才单独处理。不做全量重排(保护位置稳定性、省算力)。

② 周期 = 默认每 2 周;界面提供”4 周”选择按钮(与 HDF “每两周一次”节奏对齐;4 周 = 2 个 HDF 周期)。

③ 三级确认工作流(逐级收紧,确保排班最终准确):

| 确认 | 时机 | 谁 | 对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次确认 | 草稿生成后 | 护士长(权限) | 整个 2/4 周排班草稿 → 生效 |
| 第二次确认 | 透析日前一天 11:00 前(周一的排班在前一个周六确认) | (主班/护士长) | 次日全天排班 |
| 第三次确认 | 当日早上 | (主班/护士长) | 当日全天排班 |

含义: - 状态机需支持多级确认:草稿 → 一次确认(计划生效) → 二次确认(次日确认) → 三次确认(当日确认) → 执行/透析中 → 完成。 - 第二次确认的”前一天”要处理非工作日跳转:周日不排,故周一的次日确认提前到周六。 - 三级确认之间允许”按现实情况微调”(请假、急诊加台等),每一级确认都是一次纠错关口。 - 待澄清:每一级确认之间具体允许改什么?(下一问可深入)

## 决策 12:临时透析 = 当前班次就近插空位(可借当天请假空位),不进模板,权限操作

问题:临时透析(第五种,计划外)怎么插进已排好的班?

结论: - 落位:在当前班次、对应区里就近找一台空闲机器插入(C 区急症/危重优先用 C 区空位);按其医嘱模式(HD/HDF/CRRT)匹配机型。当前班次无空位 → 看下一班次 → 仍无 → 报警人工。 - 可借用当天请假病人空出的机位(当天一次性借用,不改变原病人的固定归属);但不得挤走已在排的规律病人。 - 不进模板:临时透析是一次性的,只存在于当天实际排班,不参与往后复制。 - 权限操作:医生开急诊透析医嘱 + 护士长/主班护士确认排入。

## 决策 13:不自动补透;系统只提示次数差异,补不补/补哪天由人工决定

问题:规律病人请假/缺席,这一次要不要补?补在哪?

结论: - 提前请假:系统把该次标记为取消;是否补、补到哪天哪班由医生/护士长人工决定并手工排入(系统给可用空位建议,不自动补)。 - 当天缺席(爽约):标记缺席状态(区别于正常取消,留痕);机位释放,可被临时透析借用(决策 12)。 - 系统不自动补透,只提示”本周该病人应排 X 次、已排 Y 次、差 Z 次”(复用老系统差异检测),决定权交人。

含义: - 状态需区分:正常取消 vs 缺席(爽约,留痕)。 - 差异检测(应排 vs 已排)是常驻提醒功能。

## 决策 14:方案变更带”生效日”;生效日后未确认排班重排为草稿,已确认走人工

问题:医嘱/方案变更(频率/模式/班次/分区),已排的未来排班怎么改?

结论: - 生效日机制:医生改医嘱时指定生效日;生效日之前已排的不动,之后按新方案处理。默认生效日 = 次日(或下一个未确认的排班日),由人确认。 - 按确认进度分界处理: - 生效日后、尚未二/三次确认的排班 → 系统按新方案重排为草稿,重走确认流程。 - 已临近、已二/三次确认的近期排班 → 不自动改,需改则走人工调整。 - 机位联动:改模式→触发 HDF 机位逻辑(决策 2/3);改分区→须医生改标签(决策 7);尽量保留原 HD 机位,只动变化部分。 - 高亮提醒:方案一变,系统高亮”该病人 X 日起方案变更,N 条未来排班受影响,请审核”。

## 决策 15:默认严格不跨区;排满→报警进冲突队列→护士长特批,实时显示余位预警

问题:某区/某班排满怎么办?允不允许跨区?

结论: - 默认严格不跨区(A=门诊/B=住院 分区有管理意义)。 - 排满处理:排不进 → 报警,放入”待处理/冲突队列” → 护士长权限裁决,选项包括:协调病人改班次/改日期、启用加床、或特批跨区。 - 跨区、改班、加床均为人工权限操作,系统不自动执行。 - 容量模型:每台机每班次 = 1 个透析位;区容量 = 区内机器数 × 班次数(+ 可加床位)。系统实时显示每区每班余位,将满时(余位 < 阈值)预警。

含义:数据模型需支持”加床”(临时增加透析位);需要”冲突/待处理队列”视图。

## 决策 16:统一排班状态机(模板独立存储;临时用来源标记;确认用时间戳)

问题:统一每条排班记录的状态机。

结论:

① 模板独立存储:模板单独存表/单独标记,不再用状态值兼任(根除老系统”删排班误删模板”的坑)。

② 临时透析不设独立状态:临时透析也是真透析,用 sourceType 字段(常规/模板 vs 临时) 区分,状态照常流转(草稿→确认→透析中→完成)。

③ 三级确认用”已确认状态 + 三个时间戳字段”:不设三个独立状态,状态机保持简洁;确认进度由时间戳记录。

定稿状态机(每条排班记录):

| 编码 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 待排 | 应排未排(识别出来的缺口) |
| 10 | 草稿 | 模板复制/算法生成,未确认 |
| 20 | 已确认 | 计划生效。附带 3 个时间戳:confirm1_at(护士长一次确认)、confirm2_at(次日前 11:00 确认)、confirm3_at(当日确认) |
| 50 | 透析中 | 已上机 |
| 60 | 已完成 | 本次结束 |
| 70 | 已取消 | 提前请假/计划取消(留痕) |
| 80 | 缺席 | 当日爽约(留痕,机位可借) |

正交字段(不进状态机): - sourceType:常规(模板复制)/ 临时(急诊插入) - dialysisMode:HD / HDF / CRRT(按次,决策 1) - “拒收”是病人登记环节的结果(病人级),不是排班记录状态——拒收的病人根本不生成排班记录。

含义:数据模型 = 排班表(状态机如上)+ 独立模板表 + 病人属性(分区标签/频率/班次/模式/HDF日)+ 资源表(区/机器/床位,机型 HD/HDF/CRRT + 加床)。

# ▣ 阶段小结:16 条决策已覆盖的范围

- HDF 策略(决策 1–4):替换语义、双固定机位、固定 HDF 日+均匀性、两轮分配(HD 优先 HD 机)。

- 分区(决策 5–7):标签驱动、门诊+传染病拒收、急诊人道进 C、不设传染病区、转区须医生改标签。

- 时间骨架(决策 8):班次为权限登记的固定属性。

- 机位分配(决策 9–10):新病人三天同机优先、集中+组团挑机。

- 生成与确认(决策 11、16):模板复制、默认 2 周(可选 4 周)、三级确认、统一状态机。

- 扰动处理(决策 12–15):临时透析插空位、不自动补透(只提差异)、方案变更带生效日、不跨区+排满报警+冲突队列。

## 决策 17:设备停机=权限登记时段→冻结机位→自动找临时替代位→修好归位

问题:某台机故障/维修停用,固定病人怎么办?

结论: - 停机登记:工程师/护士长权限把机器标记”停用”并填停用时间段;系统冻结该机在该时段的所有位。 - 临时停机(默认 ≤ 48 小时):系统自动列出受影响排班,为每个病人就近找替代空位(同区同班次最近、模式匹配)生成调整草稿 → 护士长确认。不改变原固定机位,修好后自动归位。 - 找不到替代位 → 报警 → 冲突队列 → 护士长人工(改时间/加床/跨区特批)。 - 长期停用 / 报废(>48 小时):不自动定终身机位,受影响病人由人工重新分配固定机位(永久迁移)。

含义:数据模型需”机器停用时段”字段;迁移分”临时(可归位)“与”永久(重定)“两类。

## 决策 18:CRRT 纳入,作为 C 区特殊排班类型(不走三班/不走模板,只记机器+起止时间)

问题:CRRT 要不要纳入本排班子程序?

结论(方案 2): - CRRT 纳入本系统,作为 C 区的一种特殊排班类型。 - 不走三班网格、不走模板复制、不走固定机位逻辑。 - 只记录:占用了哪台 CRRT 机 + 治疗起止时间(可跨班、跨天)。 - CRRT 机只能做 CRRT(机型约束);CRRT 病人属 C 区(危重)。 - 权限操作(医嘱 + 护士长/主班确认)。

含义: - 排班记录需支持两种形态:①规律透析(区+床/机+班+日期,走状态机/模板);②CRRT(机+起止时间区间,特殊类型)。 - CRRT 占用要在视图里显示,避免该 CRRT 机被误排。

## 决策 19:维护”非透析日”日历自动跳过;受影响病人挪班给建议草稿人工确认;支持假日值班模式

问题:法定假日整周/数日停透怎么处理?

结论: - 非透析日日历(权限维护):把不开诊的法定假日标入;系统生成排班时自动跳过(周日默认即非透析日)。 - 停掉的透析次:系统自动识别受影响病人,生成”就近前后挪”的建议调整草稿(挪到假日前后可用空位)→ 护士长确认;不自动定(同补透逻辑,临床判断留人)。 - 假日值班模式:假日可只开放部分区/机器(如只留 C 区 + 数台机)做急诊透析(临时透析,决策 12),非全院停机。

含义:数据模型需”机构日历(透析日/非透析日)“+”机器/区的可用日历(支持假日部分开放)“。

## 决策 20:容量模型 = 一班一台一人(不翻台);翻台靠”班次数量”表达

问题:一台机一个班次能否透多个病人?

结论(模型 A): - 一个班次 × 一台机 = 1 个透析位,班次内不再细分、不翻台。 - 一台机一天透三个病人,通过”上午/下午/晚”三个班次表达(三班本身就是翻台)。 - 若某机某天还要再加一轮 → 那是”新增一个班次”的问题,不在一个班内塞两人。

含义: - 容量计算清晰:区容量 = 机器数 × 班次数(+ 加床)。 - 不需要按治疗时长/起止时间排队的复杂逻辑(CRRT 除外,决策 18)。

# ▣ 总结:20 条决策已构成完整规则基线

核心三轴:时间骨架(区+频率+班次,人工权限属性)× 机器能力(HD/HDF/CRRT)× 机位分配(固定+就近)。 两条贯穿原则:①主→备→报警人工;②算法只读骨架、只分机位。 已覆盖:HDF策略(1-4)、分区院感(5-7)、班次(8)、机位分配(9-10)、生成与三级确认+状态机(11/16)、扰动(12-15)、设备停机(17)、CRRT(18)、假日(19)、容量模型(20)。